## прайс полный
№ п/п | Вид | Описание | Наименование модель | Ток, мощность | Цена , руб.
Реле контроля напряжения и тока
1 |  | Реле напряжения Vp-10AS, Vp-16AS предназначено для защиты бытовой техники от перепадов напряжения, подключенной непосредственно в розетку (телевизор, холодильник, стиральная машина, кондиционер, газовый котел и т.д.). Память последнего срабатывания. Сброс на заводские настройки. | Vp-10AS | 8 А (max 10A) 1 760 ВА | 1364
2 |  |  | Vp-16AS | 13 А (max 16A) 2 860 ВА | 1518
3 |  | Реле напряжения Vp-16 предназначено для защиты оборудования и различных устройств от перепадов напряжения. При управлении большей мощностью нагрузки необходимо применять контактор. Монтаж на DIN-рейку. | Vp-16A | 13 А (max 16A) 2 860 ВА | 1551
4 |  | Реле напряжения Vp-20А, 32А, 40А, 50А, 63А предназначено для защиты потребителей от перепадов напряжения (дом, квартира, офис и т.д.). Управление нагрузкой без контактора. Память последнего срабатывания. Монтаж на DIN-рейку. | Vp-20A | 20 А (max 30A) 4 400 ВА | 1980
5 |  |  | Vp-32A | 32 А (max 40A) 7 000 ВА | 2145
6 |  |  | Vp-40A | 40 А (max 50A) 8 800 ВА | 2442
7 |  |  | Vp-50A | 50 А (max 60A) 11 000 ВА | 2739
8 |  |  | Vp-63A | 63 А (max 80A) 13 900 ВА | 3036
9 |  | Реле напряжения с контролем по току VA-32, 40, 50, 63 предназначено для защиты потребителей от перепадов напряжения и превышения тока нагрузки (дом, квартира, офис и т.д.). Встроенный трансформатор тока. Управление нагрузкой без контактора. Монтаж на DIN-рейку. | VА-32 | 32 А (max 40A) 7 000 ВА | 2475
10 |  |  | VА-40 | 40 А (max 50A) 8 800 ВА | 2772
11 |  |  | VА-50 | 50 А (max 60A) 11 000 ВА | 3069
12 |  |  | VА-63 | 63 А (max 80A) 13 900 ВА | 3382.5
13 |  | Многофункциональное реле напряжения МР-63 предназначено для защиты потребителей от перепадов напряжения, котроль тока потребляемой нагрузки, индикация мощности нагрузки. Возможность регулировки тока "отсечки". Монтаж на DIN-рейку. | MP-63А | 63 А (max 80A) 13 900 ВА | 4488
14 |  | Трёхфазное реле напряжения Vp-380 предназначено для защиты трехфазного электрооборудования в случае обрыва фаз, контроль: ассиметрии фаз, пропадания фаз, чередования фаз, минимального и максимального напряжения. Монтаж на DIN-рейку. Управление через контактор. | Vp-380V | 1 перекидной контакт 6А | 2904
15 |  | Реле напряжения DigiTOP VP-3F63A предназначено для защиты промышленного и бытового однофазного и трехфазного оборудования от повышенного или пониженного напряжения, пропадания напряжения, асимметрии фаз, а также контроля порядка чередования фаз (функция отключаемая). | VP-3F63A | 63А (max 80A) | 6361.3
Реле тока
16 |  | Реле тока Ар-50 предназначено для отключения защищаемых цепей при превышении допустимой величины потребляемого тока. Может использоваться как приоритетное реле тока. Прямоточное включение. Встроенный ТТ. Монтаж на DIN-рейку. Гарантия 2 года | Ap-50A | Контролируемый ток 1А...50A Мощность исполнительного реле 6А (1200ВА) | 2464
Ограничители мощности
17 |  | Ограничитель мощности ОМ-7, ОМ-14 предназначен для контроля потребляемой мощности в однофазной электрической сети. Допустимые предел мощности, время задержки включения/выключения и количество циклов срабатывания устанавливаются пользователем. Оснащён функцией реле напряжения, параметры которого (верхний и нижний пределы срабатывания) также устанавливаются пользователем. | OM-7 | 7 кВт | 2682.9
18 |  |  | OM-14 | 14 кВт | 3302.2
Переключатель фаз
19 |  | Переключатель фаз PS-63A предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 220/230В 50Гц от одной из фаз трехфазной сети, с целью обеспечения питания особо ответственного однофазного оборудования от наиболее качественной фазы и защиты его от повышенного или пониженного напряжения. | PS-63A | 63А | 7001.5
Регуляторы температуры
№ п/п | Вид | Описание | Наименование модель | Диапазон to мощность | Цена закупки от 50 000 руб
20 |  | Терморегулятор ТР-1 предназначен для контроля и поддержания температуры путем управления нагревательным или охлаждающим оборудованием, подключенного непосредственно в розетку | ТР-1 | .-50…+125оС 16А | 2189
21 |  | НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ.Контроль и поддержание температуры путем управления нагревательным или охлаждающим оборудованием, одноканальный, монтаж на DIN-рейку, датчик DS18B20 в комплекте. | ТК-3 | .-50…+125оС 6А | 3553
22 |  |  | ТК-4 | .-50…+125оС 16А | 3784
23 |  | НАГРЕВ. Контроль и поддержание температуры путем управления нагревательным оборудованием, одноканальный, монтаж на DIN-рейку, датчик DS18B20 в комплекте. | ТК-4н | 0…+125оС 16А | 3553
24 |  | ТЁПЛЫЙ ПОЛ. Контроль и поддержание температуры теплых полов путем управления нагревательным оборудованием, одноканальный, монтаж на DIN-рейку, датчик DS18B20 в комплекте. | ТК-4тп | .+5…+40оС 16А | 3707
25 |  | НАГРЕВ ДО 10000С. Контроль и поддержание температуры путем управления нагревательным оборудованием, одноканальный, монтаж на DIN-рейку, датчик TXA (хромель-алюмель) в комплекте. | ТК-4к | 0…+999оС 16А | 7146.7
26 |  | УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ И НАСОСОМ. Для управления электрическими системами обогрева с использованием ТЭНовых, электродных котлов и пр. Контроль ПОДАЧИ, ОБРАТКИ теплоносителя. Управление насосом. Монтаж на DIN-рейку, датчики DS18B20 в комплекте | ТК-5 | 0…+85оС 4,5А | 5197.5
27 |  | ДВА В ОДНОМ КОРПУСЕ. Контроль и поддержание температуры путем управления нагревательным и охладительным оборудованием, два независимых канала измерения и управления, монтаж на DIN-рейку, датчики DS18B20 в комплекте | ТК-6 | .-50…+125оС 16А | 5580.3
28 |  | С НЕДЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАТОРОМ. Для управления электрическими системами обогрева. Контроль температуры ПОДАЧИ, ОБРАТКИ теплоносителя, управление насосом, программирование по температуре воздуха, трёхканальный, монтаж на DIN-рейку, датчики DS18B20 в комплекте | ТК-7 | .-50…+125оС 4,5А | 6479
Реле времени
29 |  | Для автоматического включения/отключения исполнительных устройств в заданные пользователем моменты времени, установка в розетку | ПРВ-1 | max 99 / сутки суточный | 1947
30 |  | Для автоматического включения/отключения исполнительных устройств в заданные пользователем моменты времени, монтаж на DIN-рейку, 6А | ПРВ-2с | max 16 / сутки, суточный | 3133.9
31 |  |  | ПРВ-2н | max 8 / сутки, недельный | 3133.9
32 |  | Для автоматического включения/отключения исполнительных устройств в заданные пользователем моменты времени, сброс на заводские настройки, 6-ти разрядный индикатор, монтаж на DIN-рейку, 16А | ПРВ-6с | max 99 / в сутки, суточный | 3529.9
33 |  |  | ПРВ-6н | max 16 / сутки, недельный | 3529.9
Таймер
34 |  | Предназначен для обратного отсчета временных интервалов и для управления различными исполнительными устройствами, монтаж на DIN-рейку, 16А | ПТ-2 | 4 программы | 2937
Амперметры
№ п/п | Вид | Описание | Наименование модель | Измеряемый ток | Цена закупки от 50 000 руб.
35 |  | Предназначен для отображения действующего значения переменного тока в однофазной сети, встроенный трансформатор тока, прямоточное включение, монтаж на DIN-рейку, питание от сети | Ам-2 | 1 А … 63А | 2748.9
36 |  | Предназначен для отображения действующего значения переменного тока в однофазной сети, внешний трансформатор тока (в комплекте), монтаж на DIN-рейку, питание от сети | Ам-1 | 1 А … 63А | 2304.5
37 |  | Предназначен для отображения действующего значения переменного тока в трёхфазной сети, внешние трансформаторы тока (в комплекте), монтаж на DIN-рейку, питание от сети | Ам-3 | 1 А … 63А | 3193.3
38 |  | Предназначен для отображения действующего значения переменного тока в однофазной сети, внешний трансформатор тока, щитовое исполнение,питание от сети | Ам-1м | 1 А … 63А | 3007.4
39 |  | Предназначен для отображения действующего значения переменного тока в трёхфазной сети, внешний трансформатор тока, щитовое исполнение, питание от сети | Ам-3м | 1 А … 63А | 3824.7
Амперметр-вольтметр
40 |  | Амперметр-вольтметр AVM предназначен для отображения действующего значения тока и напряжения в однофазной сети переменного тока на светодиодных индикаторах . Измерение тока производится посредством внешнего трансформатора тока (поставляется с прибором). | AVM-1 | 1 А … 63А ~40 B … ~400 B | 2189
Вольтметры действующего значения переменного тока
41 |  | Для измерения действующего значения напряжения в однофазной сети переменного тока в однофазной сети, монтаж на DIN-рейку, питание от сети | Вм-1 | ~40 B … ~400 B | 1375
42 |  | Для измерения действующего значения напряжения в сети переменного тока в однофазной сети, щитовое исполнение, питание от сети | Вм-1м | ~40 B … ~400 B | 2558.6
43 |  | Для измерения действующего значения напряжения в сети переменного тока в трёхфазной сети, монтаж на DIN-рейку, питание от сети | Вм-3 | ~40 B … ~400 B | 2546.5
44 |  | Для измерения действующего значения напряжения в сети переменного тока в трёхфазной сети, щитовое исполнение, питание от сети | Вм-3м | ~40 B … ~400 B | 3403.4
45 |  | Для измерения напряжения в однофазной сети переменного тока, бескорпусное исполнение, размеры индикатора 14х25мм, питание от сети | Вм-14 (220в) | ~100 B … ~400 B | 788.7
46 |  | Для измерения напряжения в однофазной сети переменного тока, бескорпусное исполнение, размеры индикатора 19х40мм, питание от сети | Вм-19 (220в) | ~100 B … ~400 B | 909.7
47 |  | Для измерения напряжения в трехфазной сети переменного тока, бескорпусное исполнение, размеры индикатора 42х25мм, питание от сети | Вм-14 (3x220в) | ~100 B … ~400 B | 1414.6
Вольтметры постоянного тока (без корпуса)
48 |  | Для измерения напряжения в сети постоянного тока, размеры индикатора 14х25мм, напряжение питания 8-15В | Вм-14/1 | 0,0…99,9 В | 707.3
49 |  | Для измерения напряжения в сети постоянного тока, размеры индикатора 19х40мм, напряжение питания 8-15В | Вм-19/1 | 0,0…99,9 В | 788.7
50 |  | Для измерения напряжения в сети постоянного тока, размеры индикатора 19х50мм, напряжение питания 8-15В | Вм-19/2 | 0,0…25,99 В | 990
Термометры с датчиком DS18B20 (без корпуса)
51 |  | Для измерения и индикации температуры, напряжение питания 8-15В, датчик в комплекте, размеры индикатора 14х25мм | Тм-14 | –55°C…+125°C, шаг: 1,0°C | 1071.4
52 |  | Для измерения и индикации температуры, напряжение питания 8-15В, датчик в комплекте, размеры индикатора 19х40мм | Тм-19 | –55°C…+125°C, шаг: 1,0°C | 1151.7